Датчик температуры КМ-05.03.300

| № п.п. | Описание требований Заказчика | Фактическая функция или величина параметра продукции. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Назначение изделия | для измерения температуры микрошариков и преобразования её в цифровой сигнал |
| 2 | Диапазон измерения | 0-420С |
| 3 | Дискретность измерения | 0,030С |
| 4 | Погрешность измерения | 0,50С |