Нагреватель КМ-05.00.200

| № п.п. | Описание требований Заказчика | Фактическая функция или величина параметра продукции. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Назначение изделия | для нагревания подаваемого воздуха и поддержания заданной температуры |
| 2 | Устройство защиты от перегрева | Наличие |
| 3 | Потребляемая мощность | 750 Вт |
| 4 | Напряжение | 220В |
| 5 | Частота | 50Гц |