Вентилятор нагнетателя КМ-05.06.100

| № п.п. | Описание требований Заказчика | Фактическая функция или величина параметра продукции. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Назначение изделия | для сжатия и подачи воздуха под давлением |
| 2 | Номинальное число оборотов | 9 200 об/мин |
| 3 | Номинальный расход воздуха | 108 м3/ч |
| 4 | Потребляемая мощность | 500Вт |
| 5 | Габариты | 175х276х276 мм |